Ułożenie kabla zasilającego altankę od skrzynki ZP

| Przekrój kabla | Numer działki |
| --- | --- |
| YKY 3x2,5 mm2 | 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,22, 23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,40, 41,42,43,46,47,48,49,52,53,54,55,58,59,60, 61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,76,77,78,79, 81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96, 97,102,103,104,105,106,107,110,111,112, 113,114,115, |
| YKY 3x4,0 mm2 | 1,6,15,20,21,26,31,38,39,44,45,50,51,56, 57,62,63,70,74,75,80,88,89,98,99,100,101, 116,117,118,119,120,121 |